## PRESUPUESTO RESTAURANTE
ITEM | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EN RESTAURANTES ESCOLARES | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | OBSERVACIONES, COLOCAR MEDIDAS
1 | RETIROS
1.1 | RETIRO DE PUERTAS (marco y ala) metálicas, en aluminio, en madera o puerta reja. | un
1.2 | RETIRO DE VENTANAS con vidrio, metálicas, en aluminio, en madera o ventana reja | un
1.3 | RETIRO DE CANOAS, RUANAS, BAJANTES y TUBERÍAS | m
1.4 | RETIRO DE LUMINARIAS FLUORESCENTES | un
1.5 | RETIRO DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO | m2
1.6 | RETIRO DE CUBIERTA EN TEJA DE ASBESTO - CEMENTO, ZINC, teja plástica o teja similar | m2
1.7 | RETIRO DE TUBERÍAS. (sanitaria, eléctrica e hidráulica) | m
2 | DEMOLICIONES
2.1 | DEMOLICIÓN MAMPOSTERÍA EN LADRILLO DE 10-15 cm DE ESPESOR | m2
2.2 | DEMOLICIÓN MESÓN | m
2.3 | DEMOLICIÓN DE ENCHAPE y revoque, espesores entre 0.03 y 0.05 m. | m2
2.4 | DEMOLICIÓN ANDENES O PISOS | m2
2.5 | DEMOLICIÓN PISO EN BALDOSA (Piso y paredes) | m2
3 | MUROS
3.1 | Construcción de MAMPOSTERIA EN LADRILLO PARA REVOCAR O ENCHAPAR una cara o dos caras, DE 10 x 20 x 40 cm. ESPESOR DE 10 cm. | m2
3.2 | Construcción de MAMPOSTERIA EN LADRILLO PARA REVOCAR O ENCHAPAR una cara o dos caras, DE 15 x 20 x 40 cm. ESPESOR DE 15 cm. | m2
4 | REVOQUE INTERIOR (Cocina - Comedor)
4.1 | Colocación de REVOQUE con mortero 1:4. | m2
4.2 | Colocación de ESTUCO ACRÍLICO PROFESIONAL, SOBRE MUROS REVOCADOS | m2
5 | ENCHAPES
5.1 | Suministro e instalación de ENCHAPE CERÁMICO Pared | m2
5.2 | Suministro e instalación de ENCHAPE CERÁMICO Piso | m2
6 | PINTURA (Cocina - Comedor)
6.1 | Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN MUROS, CON VINILO TIPO 1 | m2
6.2 | Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN CIELOS, CON VINILO TIPO 1 | m2
6.3 | RESANE Y REPINTE de PINTURA ACRÍLICA tipo Koraza o equivalente para exteriores (hidrorepelente) | m2
6.4 | Aplicación de PINTURA EPOXIPOLIAMIDA EN PAREDES (Cocina) | m2
6.5 | Aplicación de PINTURA EPOXIPOLIAMIDA EN CIELOS (cocina) | m2
6.6 | Aplicación de ESMALTE A BASE DE ACEITE, sobre elementos metálicos | m2
6.7 | Aplicación de ESMALTE A BASE DE ACEITE, para guarda escobas y fajas entre 20 y 30 cm, | m
7 | PISOS
7.1 | Construcción de PISO O PLACA en concreto de 21 Mpa, espesor de 0,08 m a 0,12m. sobre el terreno y/o entresuelo. | m2
7.2 | Construcción de PISO EN BALDOSA HABANA DE GRANO TRANI, BLANCO O CREMA No.1-2 DE 30 x 30 cm, | m2
7.3 | Construcción de GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA EN GRANITO de la misma dosificación y especificación de la baldosa de grano, con un ESPESOR DE 1cm. | ml
7.4 | Construcción de ZOCALO EN MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO Y BRILLADO DE COLOR IGUAL AL DE LA BALDOSA, DESARROLLO DE 20 cm, | m
7.5 | Construcción de FAJAS Y BOCAPUERTAS EN GRANO PULIDO No. 1-2 | m
7.6 | Colocación de PISO EN GRES DE 30 x 30 cm. COLOR TRADICIÓN MORO Y TRADICIÓN SAHARA, ESPESOR DE 12 mm | m2
7.7 | Colocación de GUARDA ESCOBAS EN CERÁMICA GRES con una ALTURA DE 0,07 m. y un LARGO DE 0,30 m. | m
7.8 | Desmancahada de Pisos y paredes | m2
8 | INSTALACION HIDRO-SANITARIA
8.1 | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P, RDE 21, 200 PSI, diámetro 1/2" | m
8.2 | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P, RDE 21, 200 PSI, diámetro 1" | m
8.3 | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P, RDE 21, 200 PSI, diámetro 3/4" | m
8.4 | Suministro, transporte e instalación de salidas de abasto en DIÁMETRO DE 1/2"con tubería RDE 21, 200 PSI | un
8.5 | Suministro, transporte e instalación de VÁLVULA DE PASO DE 1/2". | un
8.6 | Suministro, transporte e instalación de SALIDA SANITARIA DE 2". | un
8.7 | Suministro, transporte e instalación de SALIDA SANITARIA DE 3". | un
8.8 | Suministro, transporte e instalación de SALIDA SANITARIA DE 4" | un
8.9 | Suministro, transporte e instalación de REJILLA METÁLICA DE PISO combinada Aluminio/bronce DE 3x2" | un
8.10 | Suministro, transporte e instalación de REJILLA METÁLICA DE PISO combinada Aluminio/bronce DE 4x3" | un
8.11 | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-S, diámetro 2" | m
8.12 | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-S, diámetro 3" | m
8.13 | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-S, diámetro 4" | m
9 | CAJAS DE INSPECCIÓN
9.1 | Construcción de caja de inspección y/o empalme de 60x60x(hasta 90 cm). | un
10 | PUNTO DE AGUA POTABLE-TANQUE DE ALMACENAMIENTO
10.1 | Suministro, transporte e instalación de tanque de almacenamiento de 1000 lts | un
11 | MESONES
11.1 | Construcción de MESÓN DE CONCRETO de 21Mpa. de ancho=0,60 m., espesor 0,06 m., con faldón de h=0,15 m. y listón de 10 cm en los puntos en contacto con la pared. vanos para empotrar lavamanos. | m
11.2 | Suministro, transporte y colocación de BARRA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 calibre 18 tipo Socoda o equivalente, de ancho 0,60 m. | m
11.3 | Suministro, transporte y colocación de BARRA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 calibre 18 tipo Socoda o equivalente, de ancho 0,30 m. | m
11.4 | Suministro, transporte y colocación de MESÓN DE ACERO INOXIDABLE en L AISI 304 calibre 18 tipo Socoda o equivalente, de 1.0 x 0.60 m. Incluye pozuelo de 500 x 500 x 250 mm., salpicadero, sifón, canastilla, grifería cuello de ganso, abasto con llave metálica, parales de soporte donde sea necesario, entrepaño y patas en acero inoxidable y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m
11.5 | Suministro, transporte y colocación MESÓN PREPARACIÓN, tipo socoda de 0,60 de ancho. ubicados a una altura de 0,8 m. | ml
12 | CARPINTERÍA METÁLICA
12.1 | Suministro, transporte y colocación de PUERTA METALICA (marco y ala) calibre 20, según especificaciones. | un
12.2 | Suministro, transporte y colocación de VENTANAS FIJAS - corredizas, sistema PC-744 de alúmina o equivalente. | m2
12.3 | Suministro, transporte y colocación de ANJEO CONTRA MOSQUITO en ALUMINIO, ojo de 18x14 huecos por pulgada. | m2
12.4 | Mantenimiento de puertas metálicas | un
12.5 | Mantenimiento de puertas en madera | un
13 | INSTALACIONES ELECTRICAS (COCINA- COMEDOR)
13.1 | Suministro, transporte e instalación de materiales para salida eléctrica de toma doble con polo a tierra | un
13.2 | Suministro, transporte e instalación de materiales para salida eléctrica expuesta en tubería EMT para interruptor monopolar de alumbrado | un
13.3 | Suministro, transporte e instalación de materiales para salida eléctrica expuesta de alumbrado con plafón de loza, en ducto EMT. | un
13.4 | Suministro, transporte e instalación de luminaria Led antihumedad 2x32 T8 | un
13.5 | Suministro, transporte e instalación de breaker 1 Polo-20 A, Voltaje127-220 V con poder de corte de 10 KVA. | un
13.6 | Suministro, transporte e instalación de alimentador de circuitos con conductor de cobre # 12 AWG-CU-THNN/THWN, incluye tubería metálica EMT diámetro 1/2" | ml
13.7 | Suministro, transporte e instalación de alimentador de circuitos con conductor de cobre # 12 AWG-CU-THNN/THWN, incluye tubería metálica EMT diámetro 3/4" | ml
13.8 | Suministro, transporte e instalación de materiales para salida eléctrica de toma doble con polo a tierra GFCI-15 A - 125 V (Cocina) | un
13.9 | Mantenimiento general de tableros y salidas eléctricas. Incluye limpieza, ajuste de elementos de conexión y/o empalmes, encintado. Y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | gl
13.10 | Suministro, transporte e instalación de materiales para salida eléctrica de toma trifilar 20A por ducto PVC (Estufa 220V) | un
14 | CUBIERTAS(COCINA - COMEDOR)
14.1 | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA EN TEJA ONDULADA DE FIBRO CEMENTO | m2
14.2 | Suministro, transporte e instalación de TABLILLA Machimbre de 1x8 cm, de primera calidad en pino ciprés, a altura hasta 8m. | m2
14.3 | Suministro, transporte e instalación de ALFARDAS en ABARCO de primera calidad de 2"x4" | m
14.4 | Instalación de IMPERMEABILIZACIÓN en Manto Asfáltico e= 2.5 mm, | m2
14.5 | Reinstalación de teja de barro | m2
14.6 | Suministro e instalación de teja de barro | m2
14.7 | Suministro, transporte y colocación de CANOA EN "U" en lamina galvanizada calibre 20, desarrollo 0.40 a 0,50m. | m
14.8 | Suministro, transporte y colocación de ruana en lámina galvanizada calibre 22., desarrollo 40 cm. | m
14.9 | Suministro, transporte e instalación de CUBIERTA en teja TERMOACUSTICA calibre 3mm upvc termoplast, | m2
14.10 | Suministro, transporte y colocación de cielo raso en PVC en lámina de 9mm de espesor, y 5.95m*0.30m | m2
14.11 | Suministro, Transporte e Instalación de MEDIACAÑA para cielo. | ml
14.12 | Encorozado de cubierta | ml
15 | TRANSPORTE
15.1 | Transporte mular con cargue, transporte y llevada de material (valor) | viaje
15.2 | Transporte Volqueta con cargue, transporte y llevada de material (valor) | m3/km
15.3 | Transporte Fluvial (valor) | viaje