## PRESUPUESTO
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | OBSERVACIONES, COLOCAR MEDIDAS
1 | INSTALACIONES PROVISIONALES Y CERRAMIENTOS
1.1 | Instalación de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela verde polietileno de alta densidad | m
2 | RETIROS
2.1 | RETIRO DE PUERTAS (marco y ala) metálicas, en aluminio, en madera o puerta reja. | un
2.2 | RETIRO DE VENTANAS con vidrio, metálicas, en aluminio, en madera o ventana reja | un
2.3 | RETIRO DE APARATOS SANITARIOS | un
2.4 | DESMONTE y REINSTALACIÓN de SANITARIO. | un
2.5 | DESMONTE y REINSTALACIÓN DE LAVAMANOS de colgar o sobreponer. | un
2.6 | RETIRO DE CANOAS, RUANAS, BAJANTES y TUBERÍAS | m
2.7 | RETIRO DE LUMINARIAS FLUORESCENTES | un
2.8 | RETIRO DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO | m2
2.9 | RETIRO DE CUBIERTA EN TEJA DE ASBESTO - CEMENTO, ZINC, teja plástica o teja similar | m2
2.10 | RETIRO DE CIELO FALSO, en cualquier material, madera, drywall. | m2
2.11 | RETIRO DE TUBERÍAS. (sanitaria, eléctrica e hidráulica) | m
3 | DEMOLICIONES
3.1 | DEMOLICIÓN MAMPOSTERÍA EN LADRILLO DE 10-15 cm DE ESPESOR | m2
3.2 | DEMOLICIÓN MESÓN, LAVAMANOS, LAVATRAPERO U ORINAL CORRIDO | m
3.3 | DEMOLICIÓN DE ENCHAPE y revoque, espesores entre 0.03 y 0.05 m. | m2
3.4 | DEMOLICIÓN ANDENES O PISOS | m2
3.5 | DEMOLICIÓN PISO EN BALDOSA (Piso y paredes) | m2
7 | COLUMNAS
7.1 | Construcción de COLUMNETAS en concreto de 21 MPa. DE 0.10 x 0.15 m. | m
7.2 | Construcción de COLUMNETAS en concreto de 21 MPa. DE 0.15 x 0.15 m. | m
7.3 | Construcción de COLUMNETAS en concreto de 21 MPa. DE 0.20 x 0.15 m. | m
7.4 | Construcción de COLUMNAS DE 0.30 x 0.30m. en concreto de 21 MPa, acabado a la vista. | m
8 | DINTELES PUERTAS
8.1 | Construcción de DINTELES EN CONCRETO DE 21 Mpa DE 0.10 a 0.15 X 0.20 m. | m
9 | REDES DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN
9.1 | Suministro, transporte e instalación de manguera de polietileno diámetro 2"(Minera o agrícola) | m
9.2 | Suministro, transporte e instalación de manguera de polietileno diámetro 1 1/2"(Minera o agrícola) | m
9.3 | Suministro, transporte e instalación de manguera de polietileno diámetro 1"(Minera o agrícola) | m
9.4 | Suministro, transporte e instalación de manguera de polietileno diámetro 3/4"(Minera o agrícola) | m
9.5 | Suministro, transporte e instalación de manguera de polietileno diámetro 1/2" (Minera o agrícola) | m
9.6 | Suministro, transporte e instalación de VÁLVULA VENTOSA DE BRONCE, ITAP o equivalente, para un DIÁMETRO DE ½". Incluye collar de derivación 2"x1/2" | un
9.7 | Suministro, transporte e instalación de VÁLVULA VENTOSA DE BRONCE, ITAP o equivalente, para un DIÁMETRO DE ½". Incluye collar de derivación 1"x1/2" | un
11 | MUROS
11.1 | Construcción de MAMPOSTERIA EN LADRILLO PARA REVOCAR O ENCHAPAR una cara o dos caras, DE 10 x 20 x 40 cm. ESPESOR DE 10 cm. | m2
11.2 | Construcción de MAMPOSTERIA EN LADRILLO PARA REVOCAR O ENCHAPAR una cara o dos caras, DE 15 x 20 x 40 cm. ESPESOR DE 15 cm. | m2
12 | REVOQUE INTERIOR (Baterias Sanitarias - Cocina - Comedor)
12.1 | Colocación de REVOQUE con mortero 1:4. | m2
12.2 | Colocación de ESTUCO ACRÍLICO PROFESIONAL, SOBRE MUROS REVOCADOS | m2
13 | ENCHAPES
13.1 | Suministro e instalación de ENCHAPE CERÁMICO Pared | m2
13.2 | Suministro e instalación de ENCHAPE CERÁMICO Piso | m2
14. | PINTURA (Baterias sanitarias- cocina - Comedor)
14.1 | Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN MUROS, CON VINILO TIPO 1 | m2
14.2 | Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN CIELOS, CON VINILO TIPO 1 | m2
14.3 | RESANE Y REPINTE de PINTURA ACRÍLICA tipo Koraza o equivalente para exteriores (hidrorepelente) | m2
14.4 | Aplicación de PINTURA EPOXIPOLIAMIDA EN PAREDES (Cocina) | m2
14.5 | Aplicación de PINTURA EPOXIPOLIAMIDA EN CIELOS (cocina) | m2
14.6 | Aplicación de ESMALTE A BASE DE ACEITE, sobre elementos metálicos | m2
14.7 | Aplicación de ESMALTE A BASE DE ACEITE, para fajas entre 10 y 20 cm | m
14.8 | Aplicación de ESMALTE A BASE DE ACEITE, para guarda escobas y fajas entre 20 y 30 cm, | m
14.9 | Aplicación de ESMALTE A BASE DE ACEITE, para guarda escobas y fajas entre 40 y 50 cm | m
15 | PISOS
15.1 | Construcción de PISO O PLACA en concreto de 21 Mpa, espesor de 0,08 m a 0,12m. sobre el terreno y/o entresuelo. | m2
15.2 | Construcción de PISO EN BALDOSA HABANA DE GRANO TRANI, BLANCO O CREMA No.1-2 DE 30 x 30 cm, | m2
15.3 | Construcción de GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA EN GRANITO de la misma dosificación y especificación de la baldosa de grano, con un ESPESOR DE 1cm. | ml
15.4 | Construcción de ZOCALO EN MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO Y BRILLADO DE COLOR IGUAL AL DE LA BALDOSA, DESARROLLO DE 20 cm, | m
15.5 | Construcción de FAJAS Y BOCAPUERTAS EN GRANO PULIDO No. 1-2 | m
15.6 | Colocación de PISO EN GRES DE 30 x 30 cm. COLOR TRADICIÓN MORO Y TRADICIÓN SAHARA, ESPESOR DE 12 mm | m2
15.7 | Colocación de GUARDA ESCOBAS EN CERÁMICA GRES con una ALTURA DE 0,07 m. y un LARGO DE 0,30 m. | m
15.8 | TRATAMIENTO DE SUPERFICIE PARA PULIDA Y BRILLADA DE GRANO EXISTENTE. | m2
15.9 | Desmancahada de Pisos y paredes | m2
16 | INSTALACION HIDRO-SANITARIA
16.1 | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P, RDE 21, 200 PSI, diámetro 1/2" | m
16.2 | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P, RDE 21, 200 PSI, diámetro 1" | m
16.3 | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P, RDE 21, 200 PSI, diámetro 3/4" | m
16.4 | Suministro, transporte e instalación de salidas de abasto en DIÁMETRO DE 1/2"con tubería RDE 21, 200 PSI | un
16.5 | Suministro, transporte e instalación de VÁLVULA DE PASO DE 1/2". | un
16.6 | Suministro, transporte e instalación de SALIDA SANITARIA DE 2". | un
16.7 | Suministro, transporte e instalación de SALIDA SANITARIA DE 3". | un
16.8 | Suministro, transporte e instalación de SALIDA SANITARIA DE 4" | un
16.9 | Suministro, transporte e instalación de REJILLA METÁLICA DE PISO combinada Aluminio/bronce DE 3x2" | un
16.10 | Suministro, transporte e instalación de REJILLA METÁLICA DE PISO combinada Aluminio/bronce DE 4x3" | un
16.11 | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-S, diámetro 2" | m
16.12 | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-S, diámetro 3" | m
16.13 | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-S, diámetro 4" | m
16.14 | Suministro, transporte e instalación de grifería para lavamanos | un
16.15 | Suministro, transporte e instalación de grifería para orinales | un
16.16 | Suministro, transporte e instalación de grifería para sanitarios | un
17 | POZOS/CAJAS/SUMIDEROS
17.1 | Construcción de caja de inspección y/o empalme de 60x60x(hasta 90 cm). | un
17.2 | Suministro e instalación de sistema séptico integrado vertical, 1800 lts, con cuatro compartimientos, mas filtro anaerobio, de circulación vertical + FAFA, en fibra de vidrio, con trampa de grasas integrada. | un
18 | APARATOS SANITARIOS
18.1 | Suministro, transporte y colocación de SANITARIO INTEGRAL (línea Acuacer o equivalente) color BLANCO | un
18.2 | Suministro, transporte y colocación de SANITARIO INFANTIL color BLANCO. | un
18.3 | Suministro, transporte y colocación de ORINAL MEDIANO de colgar, color blanco | un
18.4 | Suministro, transporte e instalación de Lavamanos semipedestal tipo avanti o equivalente, color blanco. | un
18.5 | Suministro, transporte y colocación de lavamanos de sobreponer (tipo Marcella o equivalente), color blanco. | un
18.6 | Suministro, transporte y colocación de lavamanos para discapacitados (línea Acuajet institucional de Corona o su equivalente) color blanco, de colgar. | un
18.8 | Suministro, transporte y colocación de dispensador de papel higiénico ref AC-DP400A tipo Acuaval o equivalente en acero inoxidable 304 con llave. | un
18.9 | Suministro, transporte y colocación de dispensador de jabón spray, referencia C 70016 tipo Grival o su equivalente. | un
18.10 | Suministro, transporte y colocación de ORINAL INFANTIL (ref. 0613 de Corona o su equivalente), color blanco | un
19 | PUNTO DE AGUA POTABLE-TANQUE DE ALMACENAMIENTO
19.1 | Suministro, transporte e instalación de tanque de almacenamiento de 1000 lts | un
19.2 | Suministro, transporte e instalación de tanque de almacenamiento de 2000 lts | un
20 | MESONES
20.1 | Construcción de MESÓN DE CONCRETO de 21Mpa. forrado en grano negro san Gabriel, de ancho=0,60 m., espesor 0,06 m., con faldón de h=0,15 m. y listón de 10 cm en los puntos en contacto con la pared. vanos para empotrar lavamanos. | m
20.2 | Suministro, transporte y colocación de BARRA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 calibre 18 tipo Socoda o equivalente, de ancho 0,60 m. | m
20.3 | Suministro, transporte y colocación de BARRA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 calibre 18 tipo Socoda o equivalente, de ancho 0,30 m. | m
20.4 | Suministro, transporte y colocación de MESÓN DE ACERO INOXIDABLE en L AISI 304 calibre 18 tipo Socoda o equivalente, de 1.0 x 0.60 m. Incluye pozuelo de 500 x 500 x 250 mm., salpicadero, sifón, canastilla, grifería cuello de ganso, abasto con llave metálica, parales de soporte donde sea necesario, entrepaño y patas en acero inoxidable y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m
20.5 | Suministro, transporte y colocación MESÓN PREPARACIÓN, tipo socoda de 0,60 de ancho. ubicados a una altura de 0,8 m. | ml
21 | LAVAESCOBAS
21.1 | Suministro, transporte y colocación de LAVAESCOBAS PREFABRICADO en concreto forrado en granito de 42 x 60 x 25 cm. | un
22 | CARPINTERÍA METÁLICA
22.1 | Suministro, transporte y colocación de PUERTA METALICA (marco y ala) calibre 20 de 1,2 x 2.00 a 2.10m. | un
22.2 | Suministro, transporte y colocación de PUERTA METALICA (marco y ala) calibre 20 de 0,80m a 1,00m x 2.00 a 2.10m | un
22.3 | Suministro, transporte y colocación de PUERTA METALICA (marco y ala) calibre 20 de 0.7 x 2.00 a 2.10m | un
22.4 | Suministro, transporte y colocación de PUERTA METALICA (marco y ala) calibre 20 de 0.55 a 0.60 x 1,80 a 2.0m. | un
22.5 | Suministro, transporte y colocación de PASAMANOS METÁLICO con una altura de 1.10 m | m
22.6 | Suministro, transporte e instalación de PUERTA 1600 X 570 , en acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, paneles entamborados con un espesor de 30 mm., calidad Socoda o su equivalente. | un
22.7 | Suministro, transporte e instalación de PUERTA MIN870X1600 P.M, en acero inoxidable AISI 304, calibre 20 acabado satinado, paneles entamborados con un espesor de 30 mm., calidad Socoda o su equivalente. | un
22.8 | Suministro, transporte y colocación de VENTANAS FIJAS - corredizas, sistema PC-744 de alúmina o equivalente. | m2
22.9 | Suministro, transporte y colocación de ANJEO CONTRA MOSQUITO en ALUMINIO, ojo de 18x14 huecos por pulgada. | m2
22.10 | Mantenimiento de puertas metálicas | un
22.11 | Mantenimiento de puertas en madera | un
23 | INSTALACIONES ELECTRICAS (BAÑOS - COCINA- COMEDOR)
23.1 | Suministro, transporte e instalación de materiales para salida eléctrica de toma doble con polo a tierra | un
23.2 | Suministro, transporte e instalación de materiales para salida eléctrica expuesta en tubería EMT para interruptor monopolar de alumbrado | un
23.3 | Suministro, transporte e instalación de materiales para salida eléctrica expuesta de alumbrado con plafón de loza, en ducto EMT. | un
23.4 | Suministro, transporte e instalación de luminaria Led antihumedad 2x32 T8 | un
23.5 | Suministro, transporte e instalación de breaker 1 Polo-20 A, Voltaje127-220 V con poder de corte de 10 KVA. | un
23.6 | Suministro, transporte e instalación de alimentador de circuitos con conductor de cobre # 12 AWG-CU-THNN/THWN, incluye tubería metálica EMT diámetro 1/2" | ml
23.8 | Suministro, transporte e instalación de alimentador de circuitos con conductor de cobre # 12 AWG-CU-THNN/THWN, incluye tubería metálica EMT diámetro 3/4" | ml
23.9 | Suministro, transporte e instalación de materiales para salida eléctrica de toma doble con polo a tierra GFCI-15 A - 125 V (Cocina) | un
23.10 | Mantenimiento general de tableros y salidas eléctricas. Incluye limpieza, ajuste de elementos de conexión y/o empalmes, encintado. Y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | gl
23.11 | Suministro, transporte e instalación de materiales para salida eléctrica de toma trifilar 20A por ducto PVC (Estufa 220V) | un
24 | CUBIERTAS(COCINA - COMEDOR- BATERIAS SANITARIAS)
24.1 | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA EN TEJA ONDULADA DE FIBRO CEMENTO | m2
24.2 | Suministro, transporte e instalación de COLUMNA EN MADERA DE PINO INMUNIZADA (tipo estantillo) para apoyo de cubierta. Diámetro entre 0.15 - 0.25 cm. | m
24.3 | Suministro, transporte e instalación de TABLILLA Machimbre de 1x8 cm, de primera calidad en pino ciprés, a altura hasta 8m. | m2
24.4 | Suministro, transporte e instalación de ALFARDAS en ABARCO de primera calidad de 2"x4" | m
24.5 | Instalación de IMPERMEABILIZACIÓN en Manto Asfáltico e= 2.5 mm, | m2
24.6 | Reinstalación de teja de barro | m2
24.7 | Suministro e instalación de teja de barro | m2
24.8 | Suministro, transporte y colocación de CANOA EN "U" en lamina galvanizada calibre 20, desarrollo 0.40 a 0,50m. | m
24.9 | Suministro, transporte y colocación de ruana en lámina galvanizada calibre 22., desarrollo 40 cm. | m
24.10 | Suministro, transporte e instalación de CUBIERTA en teja TERMOACUSTICA calibre 3mm upvc termoplast, | m2
24.11 | Suministro, transporte y colocación de CIELO FALSO EN DRYWALL. | m2
24.12 | Suministro, transporte y colocación de cielo raso en PVC en lámina de 9mm de espesor, y 5.95m*0.30m | m2
24.13 | Suministro, Transporte e Instalación de MEDIACAÑA para cielo. | ml
24.14 | Encorozado de cubierta | ml
25 | TRANSPORTE
25.1 | Transporte mular con cargue, transporte y llevada de material (valor) | viaje
25.2 | Transporte Volqueta con cargue, transporte y llevada de material (valor) | m3/km
25.3 | Transporte Fluvial (valor) | viaje